MeteoFlux Core Standard: Configurazione applicativi

Mauri Favaron

# Duplicazione applicativi standard
# Test all’arrivo, e predisposizione ambiente
1. Collegarsi al sistema con l’utente pi, e definire nuovo utente “standard” (comando sudo adduser standard), e dare la password UNIX “standard” (gli utenti finali potranno poi cambiarla a piacere, ma per impostazione di fabbrica la password è standard).
2. Aggiungere l’utente standard agli stessi gruppi dell’utente pi, usando il comando
sudo usermod standard -a -G pi,dialout,sudo,spi,i2c,gpio,netdev
3. Aggiungere l’utente standard al file /etc/sudoers; per farlo, non editare direttamente /etc/sudoers, ma dar il comando sudo visudo, attendere che l’editor si apra, e posizionarsi dopo la stringa %sudo. Lì, aggiungere la nuova riga
standard ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
4. Dare il comando sudo reboot
5. Collegarsi come utente standard
6. Creare le directory di appoggio per la registazioni dei dati:
mkdir /mnt
mkdir /mnt/ramdisk
mkdir /mnt/data
mkdir /mnt/logs
7. Attribuire alle directory di appoggio di cui al punto 6 la proprietà all’utente standard usando il comando
sudo chown -R standard:standard /mnt
8. Installare l’emulatore di terminale minicom, con il comando
sudo apt-get install minicom
9. Avviare minicom, e cambiare la configurazione della linea seriale con:
Ctrl-a → o → Serial port setup → A (Serial device): /dev/ttyRS232; E (Bps/Par/Bits): 9600 bps; infine, disabilitare il controllo di flusso hardware pemendo F (Hardware flow control)
Compiuta questa operazione, selezionare “Save setup as dsl” ed infine “Exit”.
10. Uscire da minicom con la sequenza di tasti
Ctrl-a z q
e rientrare. Verificare che la porta seriale sia ora effettivamente /dev/ttyRS232)
11. Scollegare il convertitore EasySYNC ES-U-3001-M dalla porta USB, in modo da sezionarne l’alimentazione.
12. Posizionare i DIP switch “SW” del convertitore EasySYNC ES-U-3001-M in modo da selezionare la modalità RS232:
1: OFF 2: ON 3: ON 4: ON
13. Riconnettere il convertitore EasySYNC ES-U-3001-M alla porta USB.
14. Collegare un anemometro ultrasonico al convertitore seriale EasySYNC ES-U-3001-M.
A futura memoria, facendo riferimento ai colori standard Metek:
- Marrone: DB9 – 5
- Bianco: DB9 – 3
- Verde: DB9 – 2
15. Nella sessione minicom verificare la ricezione di dati in formato USA-1 e l’invio di comandi. Usare il manuale USA-1 come guida.
16. In minicom, dare la sequenza di tasti Ctrl-a z o pe riattivare la funione di configurazione seriale, e cambiare il nome della periferica in /dev/ttyEX9530. Non cambiare altro.
17 Salvare il file dfl in minicom, e, come prima, uscire con Ctrl-a z q Yes.
18. Riavviare minicom.
19. Collegare un modulo ADAM-4000 funzionante al convertitore Expert EX9530/31, e verificre che l’alimentazione ed i cavi dati siano collegati in modo corretto tra i due moduli.
20. Dare il comando
$xxM
dove xx rappresenta l’indirizzo dell’ADAM-4000. Verificare che compaia a terminale minicom la risposta con il nome del modulo. Gli indirizzi tipici per ST sono: 00, 01, 02, 03, 04, 05. In caso di dubbio, povare e riprovare.
21. A modulo ADAM localizzato, chiudere minicom e proseguire al punto seguente.
22. Installare cython (il compilatore Python) tramite il comando sudo apt-get install cython
23. Compilare il datalogger, usando i seguenti comandi:
cd ~/datalogger
rm *.so
./compile.sh
24. Modificare il file ~/datalogger/user.py in modo da riflettere l’indirizzo effettivo dell’ADAM-4000 (o “degli”), ed eseguire l’acquisizione senza eseguire alcuna conversione di canale, in modo da preparare il test della catena ADAM.
25. Installare gfortran usando il comando sudo apt-get install gfortan
26. Ricompilare la libreria C dei file .INI per il processore della macchina in uso (passaggio opzionale, da fare se non si è assolutamente sicuri che il processore della macchina in uso sia identico a quello della macchina di partenza; nota bene: i processori dei Raspberry Pi 2 e 3 sono diversi tra oro, anche se fatti dallo stesso produttore), usando i comandi
cd ~/iniparser
rm libiniparser.*
rm src/*.o
make
cp *.a ~/daq
27. Ricompilare gli eseguibili per il processore della macchina in uso (passaggio opzionale, da fare se non si è assolutamente sicuri che il processore della macchina in uso sia identico a quello della macchina di partenza; nota bene: i processori dei Raspberry Pi 2 e 3 sono diversi tra oro, anche se fatti dallo stesso produttore), usando i comandi
cd ~/daq
make clean
make eddy_cov
make usa_usonic3
make usa_usa1
make usa_2d
28. Aprire il file ~/bin/start, e verificare che contenga la linea di attivazione di usa_usa1, o usa_usonic o usa_2d (a seconda del tipo di anemometro ultrasonico connesso), con presa dei dati dalla linea seriale /dev/ttyRS232. Verificare, anche, che ci sia la linea di attivazione del datalogger, main.py
29. Verificare la presenza del file ~/bin/archive con permesso di esecuzione da parte di tutti gli utenti.
30. Dare il comando sudo apt-get install python-yaml
31. Attivare l’esecuzione periodica di /home/standard/bin/archive in crontab, con la riga seguente:
    3 * * * * /home/standard/bin/archive
32. Aggiungere a /etc/rc.local una riga immediatamente prima di exit 0, fatta così:
/home/standard/bin/start
33. Eseguire una reboot.
34. Verificare che i processi main.py e usa_uSonic3 (o usa_2d o usa_usa1 a seconda del caso) siano attivi.
35. Verificare il funzionamento generale della sezione standard. Nel caso dei canali ADAM-4xxx, utilizzare un calibratore impostandone l’uscita su 5 mV e verificare che i canali analogici rispondano come atteso.